АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ «АТБАСАР ҚАЛАСЫ  № 2 АРНАЙЫ МЕКТЕП – ИНТЕРНАТЫ»

КОММУНАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «специальная школа – интернат №2, город Атбасар» Управление ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

020400, Республики Казахстан, Акмолинская область,                                        020400,  Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы,

г.Атбасар, ул. Женис, 61                                                                                          Атбасар қаласы,    Жеңіс көшесі, 61 үй

тел.8 (716) 43-5-43-76, еmail: kor.atbasar@mail.ru                                                  тел.8 (716) 43-5-43-76, еmail: kor.atbasar@mail.ru

РГУ Отдела по чрезвычайным

ситуациям Атбасарского

района  департамента по чрезвычайным

ситуациям Акмолинской области

Министерства по чрезвычайным

ситуациям Республики Казахстан

Ашкенову Ерболату Сеилбековичу

КГУ «Специальная школа-интернат №2

г. Атбасар» Управления образования

Акмолинской области директор школы-

интернат Белинская С.П.

ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО

Администрация КГУ «Специальная школа-интернат №2 города Атбасар» УО АО уведомляет Вас, что в результате проверки 26.03.2024 года были выявлены 10 нарушений, на данный момент все нарушения устранены

| № | Перечень выявленных нарушений | Устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | П.29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В здании школы на 2 этаже, в авто гараже, в котельной: автоматическая пожарная сигнализация приведена в технически исправное состояние. |
| 2 | П.38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Деревянные конструкции подвергнуты огнезащитной обработке. |
| 3 | П.39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Дверь чердачного помещения в здании школы закрыта на замок. |
| 4 | П.46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В подвальном помещении устранено хранение горючих материалов. |
| 5 | П.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В подвале и на 1-ом этаже знак пожарной безопасности приведен в технически исправное состояние. |
| 6 | П.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В Автогараже, в подвале светильники оборудованы плафонами и защитными сетками. |
| 7 | П.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В котельной электрические розетки смонтированы на негорючем основании. |
| 8 | П.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В распределительной коробке столовой соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнено при помощи опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов. |
| 9 | П.109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Пожарные рукава перемотаны с составлением акта и протокола испытания. |
| 10 | П.112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | В здании школы пожарные рукава подсоединены к пожарным стволам. |

Директор школы-интернат                                   Белинская С.П.